| Volts | Capacity % | volts/cell |
| --- | --- | --- |
| 11.51 | 10 | 1.918 |
| 11.66 | 20 | 1.943 |
| 11.81 | 30 | 1.968 |
| 11.96 | 40 | 1.993 |
| 12.10 | 50 | 2.017 |
| 12.24 | 60 | 2.040 |
| 12.37 | 70 | 2.062 |
| 12.50 | 80 | 2.083 |
| 12.62 | 90 | 2.103 |
| 12.73 | 100 | 2.122 |